## Doc 1
CLASSI TECNOLOGICHE | CLASSI RICHIESTE DI MINIMA - MANUTENZIONE CORRETTIVA | CLASSI GARANTITE DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO - MANUTENZIONE CORRETTIVA (selezionare la singola voce) | CLASSI NON GARANTITE DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO - MANUTENZIONE CORRETTIVA (selezionare la singola voce)
ABLATORE PER ARTERIECTOMIA
ABLATORE TARTARO | X
ABLAZIONE CARDIACA A RADIOFREQUENZA, APPARECCHIO PER
ACCELERATORE LINEARE
ADDOLCITORE | X
AEROSOL, APPARECCHIO PER | X
AGGLUTINOSCOPIO
AGGREGOMETRO
AGITATORE DA LABORATORIO
ALIMENTATORE | X
ALIMENTATORE DA LABORATORIO | X
ALIMENTATORE PER LAMPADA FRONTALE | X
AMALGAMATORE | X
AMPLIFICATORE DI SEGNALE
AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE
ANALISI SFORZO, SISTEMA PER | X
ANALIZZATORE ALCOOL
ANALIZZATORE ANIDRIDE CARBONICA
ANALIZZATORE AUTOMATICO EMOCOLTURE
ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA
ANALIZZATORE CAMPIONI ISTOLOGICI
ANALIZZATORE DA LABORATORIO
ANALIZZATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE
ANALIZZATORE FECI
ANALIZZATORE FIBRINOGENO
ANALIZZATORE GRUPPO SANGUIGNO
ANALIZZATORE MONOCANALE DISCRETO
ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO
ANALIZZATORE NEFELOMETRICO PER IMMUNOCHIMICA
ANALIZZATORE OSSIGENO
ANALIZZATORE PER URINOCOLTURA
ANALIZZATORE SPETTRALE DOPPLER
ANALIZZATORE URINE
ANALIZZATORE VISIONE PERIFERICA
ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI
ANESTESIA, APPARECCHIO PER
ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER
ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA, APPARECCHIO PER
APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER
APPARECCHIO RADIOLOGICO RADIOLOGIA TRADIZIONALE
APPARECCHIO RADIOLOGICO RADIOLOGIA TRADIZIONALE DR
ARMADIO ASPIRATO A FILTRAZIONE CHIMICA | X
ARMADIO DELL'ELETTRONICA
ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI
ARTROSCOPIO
ASPIRATORE CHIRURGICO AD ULTRASUONI | X
ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI | X
ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO | X
ASPIRATORE PER BIOPSIA
ASPIRATORE POLVERI DERIVANTI DAL TAGLIO GESSO | X
ATTREZZO TRASPORTA LETTI | X
AUDIOMETRO | X
AUTOCLAVE
AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI
AUTOTRASFUSIONE, APPARECCHIO PER
BAGNO TERMOSTATICO | X
BANCO PER LABORATORIO | X
BARELLA PER IL TRASFERIMENTO PAZIENTE | X
BECCO BUNSEN
BETA/GAMMA DETECTOR
BILANCIA ANALITICA | X
BILANCIA PER SALME | X
BILANCIA PESA NEONATI | X
BILANCIA PESA PERSONE | X
BILANCIA PRELIEVI | X
BILANCIA TECNICA | X
BILIRUBINOMETRO | X
BILIRUBINOMETRO CUTANEO | X
BIO-FEEDBACK, APPARECCHIATURA PER | X
BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO
BISTURI AD ULTRASUONI
BOLLITORE DA PAVIMENTO O PARETE | X
BRONCOSCOPIO
CAMERA PER AUDIOMETRIA | X
CAMPIONATORE AUTOMATICO
CAPILLARISCOPIO | X
CAPPA ASPIRANTE | X
CAPPA STERILE | X
CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO
CARICA BATTERIE | X
CARRELLO ELETTRIFICATO | X
CARRELLO PER TAVOLO OPERATORIO | X
CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI
CATENA TV
CELLA FRIGORIFERA | X
CELLA MANIPOLAZIONE PREPARATI RADIOATTIVI
CENTRALE MONITORAGGIO | X
CENTRIFUGA | X
CENTRIFUGA REFRIGERATA | X
CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI | X
CISTOSCOPIO
CITOCENTRIFUGA
CITOFLUORIMETRO
COAGULOMETRO
COLONSCOPIO
COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI
COLPOSCOPIO | X
COMPLESSO RADIOGENO
COMPRESSORE PER ANTIDECUBITO | X
COMPRESSORE PER RIUNITO DENTISTICO | X
CONCENTRATORE DI OSSIGENO
CONDUTTIMETRO
CONGELATORE DA LABORATORIO | X
CONSOLLE DI COMANDO PER ACCELERATORE LINEARE
CONSOLLE DI COMANDO PER CHIRUGICA ENDOSCOPICA
CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO
CONSOLLE DI COMANDO PER MAMMOGRAFO
CONSOLLE DI COMANDO PER TAVOLO TELECOMANDATO
CONSOLLE DI COMANDO PER TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO
CONSOLLE DI COMANDO REMOTO
CONTAGLOBULI AUTOMATICO
CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE
CONTATORE DI RAGGI GAMMA
CONTENITORE CRIOGENICO
CONTROLLO DELL'ENURESI, APPARECCHIO PER
CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI | X
CONTROPULSATORE AORTICO
CRIOCHIRURGIA, APPARECCHIO PER
CRIOSTATO | X
CROMATOGRAFO IN FASE LIQUIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI
DATALOGGER, SISTEMA PER | X
DEFIBRILLATORE | X
DEIONIZZATORE
DENSITOMETRO
DENSITOMETRO OSSEO
DENSITOMETRO OSSEO ULTRASUONO
DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO | X
DERMATOSCOPIO | X
DETECTOR A SEQUENZA DI DIODI PER HPLC
DIAFANOSCOPIO | X
DIAGNOSI DELL'APPARATO DIGERENTE A CAPSULA DEGLUTTIBILE
DIALISI PERITONEALE, APPARECCHIO PER
DIATERMOCOAGULATORE | X
DOSIMETRO PER BRONCOSTIMOLAZIONE | X
ECOGASTROSCOPIO
ECOOFTALMOGRAFO
ECOPROCESSORE
ECOTOMOGRAFO | X
ECOTOMOGRAFO PORTATILE | X
ECOVIDEOBRONCOSCOPIO
ELABORATORE PER BIOIMMAGINI
ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI
ELETTROBISTURI
ELETTROCARDIOGRAFO | X
ELETTROENCEFALOGRAFO | X
ELETTROFORESI CAPILLARE, APPARECCHIO PER
ELETTROFORESI, APPARECCHIO PER
ELETTROMASSAGGIATORE ENDORALE
ELETTROMETRO
ELETTROMIOGRAFO | X
ELETTRORETINOGRAFO
ELETTROTERAPIA PER DIATERMIA CAPACITIVA/RESISTIVA, APP. PER | X
ELETTROTERAPIA, APPARECCHIO PER | X
EMISSIONI OTOACUSTICHE, APPARECCHIO PER | X
EMODIALISI, APPARECCHIO PER
EMOFILTRAZIONE, APPARECCHIO PER
EMOGASANALIZZATORE
EMOGASANALIZZATORE PORTATILE
EMOGLOBINA GLICOSILATA, APPARECCHIO PER
EMOGLOBINOMETRO
EMOVELOCIMETRO
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIO
ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI
ESTRATTORE OSTETRICO A VUOTO
FACOEMULSIFICATORE
FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE
FLUORANGIOGRAFO
FLUORIMETRO
FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.) | X
FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA | X
FORNETTO PER MEZZI DI CONTRASTO
FOTOCHERATOSCOPIO
FOTOCOAGULATORE LASER
FOTOGRAFICO PER BIOIMMAGINI, APPARECCHIO | X
FOTOMETRIA, APPARECCHIO PER
FOTOSTIMOLATORE | X
FOTOTERAPIA A RAGGI ULTRAVIOLETTI, APPARECCHIO PER | X
FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER | X
FRESA CORNEALE
FRESA MECCANICA
FRIGO/CELLA PER SALME | X
FRIGOEMOTECA | X
FRIGORIFERO BIOLOGICO | X
FRONTIFOCOMETRO | X
GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA
GAS ESPIRATI, ANALIZZATORE DI
GASCROMATOGRAFO
GASTROSCOPIO
GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO
GINNASTICA PASSIVA RIABILITATIVA, APPARECCHIO PER | X
GLICEMIA, APPARECCHIATURA PER
GRUPPO DI CONTINUITA'
GRUPPO RADIOLOGICO
GRUPPO TRAZIONI PER CHIRURGIA ORTOPEDICA
IDRODISSETTORE
ILLUMINAZIONE ENDOBULBARE, APPARECCHIO PER
IMPEDENZA CORPOREA, ANALIZZATORE DI | X
IMPEDENZOMETRO | X
INCLUSORE AUTOMATICO DI PARAFFINA | X
INCUBATORE | X
INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA
INCUBATRICE NEONATALE
INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO
INFUSORE A PRESSIONE
INIETTORE ANGIOGRAFICO
INIETTORE MULTIPLO DI MEZZI DI CONTRASTO
INIETTORE PER RISONANZA MAGNETICA
INSUFFLATORE DI GAS
INTENSIFICATORE DI IMMAGINE
IONOFORESI, APPARECCHIO PER
IPO-IPERTERMIA, APPARECCHIO PER | X
IRRIGATORE
ISTEROSCOPIO
ISTEROSUTTORE
LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO | X
LAMPADA | X
LAMPADA A FESSURA | X
LAMPADA A FLUORESCENZA | X
LAMPADA ATTINICA PER CAMERA OSCURA | X
LAMPADA DA TAVOLO/A STELO/PORTATILE | X
LAMPADA FRONTALE | X
LAMPADA PER SCHIASCOPIA | X
LAMPADA RAGGI ULTRAVIOLETTI | X
LAMPADA SCIALITICA | X
LAPAROSCOPIO
LARINGOSCOPIO | X
LARINGOSTROBOSCOPIO
LASER CHIRURGICO
LASER TERAPEUTICO
LAVAGGIO AD ULTRASUONI, APPARECCHIATURA PER
LAVAGGIO DEI MANIPOLI, APPARECCHIO PER
LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER
LAVAGGIO PAZIENTE, SISTEMA PER
LAVAPADELLE | X
LAVATRICE PER ENDOSCOPI
LETTINO DA VISITA | X
LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI | X
LETTO ADULTI ARTICOLATO | X
LETTO ELETTROCOMANDATO | X
LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE | X
LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI | X
LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO | X
LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE | X
LETTO PER TILT TEST | X
LETTO PER TRAZIONI | X
LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO | X
LETTORE CD-ROM
LETTORE CODICE A BARRE
LETTORE DI MICROFILM PER BIOIMMAGINI
LETTORE DVD DIGITAL VIDEO DISC
LETTORE HOLTER CARDIOVASCOLARE | X
LETTORE HOLTER MULTIDISCIPLINARE | X
LETTORE OTTICO DI SCHEDE
LETTORE PER DOSIMETRI PERSONALI
LETTORE PER IMMUNOCHIMICA
LETTORE/ DETETTORE A FLAT PANEL
LITOTRITORE ENDOSCOPICO
LOCALIZZATORE DI FORAME APICALE
MAGNETOTERAPIA, APPARECCHIO PER | X
MAMMOGRAFO
MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA
MAPPATURA CARDIACA, APPARECCHIO PER
MASTERIZZATORE | X
MASTOSUTTORE | X
METABOLISMO, APPARECCHIO PER
MICROMOTORE PER LABORATORIO DENTALE
MICROSCOPIO OPERATORIO | X
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO | X
MICROSCOPIO SPECULARE
MICROTOMO | X
MISCELATORE DI SACCHE
MISURATORE AUTOMATICO NON INVASIVO DELLA PRESSIONE | X
MISURATORE DOPPLER DELLA GITTATA CARDIACA
MISURATORE GITTATA CARDIACA
MISURATORE SOGLIA PERCETTIVA DELLE VIBRAZIONI
MISURATORE TEMPI DI REAZIONE | X
MISURATORE VOLUME VESCICALE AD ULTRASUONI | X
MIXER PER SEGNALI VIDEO
MONITOR | X
MONITOR FETALE | X
MONITOR PER MOVIMENTO OCULARE
MONITOR PER VENTILAZIONE
MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | X
MONITOR TRANSCUTANEO PCO2/SPO2
MONITOR TRANSCUTANEO PO2/PCO2
MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE,APPARECCHIO PER | X
MONITORAGGIO DEL SISTEMA NERVOSO, SISTEMA PER IL
MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA, APPARECCHIO PER | X
MONTA VETRINI AUTOMATICO
MORCELLATORE
MOTORE AUSILIARIO PER TAVOLO OPERATORIO | X
NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO
NEBULIZZATORE AD ULTRASUONI | X
NEFROSCOPIO
NEUROSCOPIO
NUTRIPOMPA
OCCHIALI PER NISTAGMO | X
OFTALMOMETRO | X
OFTALMOSCOPIO | X
OPTOMETRO | X
ORTOPANTOMOGRAFO
OSMOMETRO
OSSIDO NITRICO ESPIRATO, MISURATORE PER
OSSIDO NITRICO, EROGATORE DI
OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE | X
OZONO TERAPIA, APPARECCHIO PER
PACHIMETRO
PARAFFINOTERAPIA, SISTEMA PER
PEDALIERA PER ELETTROBISTURI
PEDANA A NASTRO MOBILE | X
PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | X
PH-METRO
PIANO OPERATORIO PER TAVOLO OPERATORIO | X
PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFFINA | X
PIASTRA RISCALDANTE | X
PIATTAFORMA STABILOMETRICA PER VALUTAZIONE VESTIBOLARE | X
PIPETTA
PLETISMOGRAFO CORPOREO | X
PODOSCOPIA, SISTEMA PER | X
POLIGRAFO
POLISONNIGRAFO | X
POLTRONA DONATORI O PRELIEVI | X
POLTRONA ELETTRIFICATA | X
POLTRONA OPERATORIA | X
POLTRONA PER TERAPIA | X
POMPA A SIRINGA | X
POMPA ASPIRANTE/PREMENTE
POMPA DI INFUSIONE | X
POMPA PER HPLC
POMPA PER VUOTO | X
POMPA PERISTALTICA | X
POMPA SANGUE
PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO
PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO
POTENZIALI EVOCATI AUDIOMETRICI, APPARECCHIO PER | X
PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI
PREPARATORE AUTOMATICO PIASTRE
PREPARATORE LIQUIDO DI DIALISI
PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER
PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER | X
PROCTOSCOPIO A ULTRASUONI
PROIETTORE / TAVOLA OPTOMETRICA | X
PULSOSSIMETRO | X
PUNTO DI FUSIONE, APPARECCHIO PER
RADIOBISTURI
RADIOLOGIA DENTALE PANORAMICA, APPARECCHIO PER
RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER
RECUPERO LIQUIDI ORGANICI, APPARECCHIO PER | X
REFRIGERAZIONE DEL CUOIO CAPELLUTO, APPARECCHIATURA PER
REGISTRATORE
REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA | X
REGISTRATORE HOLTER ECG | X
RESECTOSCOPIO
RETINOGRAFO
RETINOSCOPIO
RIFRATTOMETRO CLINICO
RIMOZIONE DELLE SECREZIONI, APPARECCHIO PER | X
RINOSCOPIO
RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | X
RISCALDATORE PER INFUSIONE | X
RISCALDATORE SANGUIGNO
RIUNITO DENTISTICO | X
RIUNITO OFTALMOLOGICO | X
RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE | X
SALDATORE DI PIASTRE | X
SALDATORE DI SACCHE
SALDATORE DI TUBI
SATELLITE PER LAMPADA SCIALITICA | X
SCALDA BIBERON | X
SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO | X
SCALDASACCHE A SECCO | X
SCANNER A RADIOISOTOPI
SCANNER A RADIOISOTOPI INTRAOPERATORIO
SCREENING DELLA CERVICE UTERINA, SISTEMA PER
SEDIMENTO URINARIO, APPARECCHIATURA PER
SEGA CIRCOLARE
SEGA PER GESSI | X
SEGA PER ORTOPEDIA
SEPARATORE CELLULARE
SEPARATORE DI AMALGAMA | X
SINOTTOFORO
SISTEMA ANTIDECUBITO | X
SISTEMA AUTOMATICO PER LA GESTIONE DELLA FASE PRE-ANALITICA
SISTEMA DI APERTURA VALVOLE PER SACCHE
SISTEMA DI NAVIGAZIONE CHIRURGICA
SISTEMA DI NAVIGAZIONE ORTOPEDICA
SISTEMA DI PREPARAZIONE CHEMIOTERAPICI
SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA | X
SISTEMA IMAGING CELLULARE AUTOMATICO
SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE
SISTEMA LASER PER CORREZIONE VISIVA, ABERROMETRO PER
SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA
SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA
SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA
SISTEMA PASSAMALATI | X
SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE | X
SISTEMA PER L'ANALISI E LA GESTIONE DI TRACCIATI ECG
SISTEMA PER LAVAGGIO E CERNITA
SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE
SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE
SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA FUNZIONALE
SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI ELETTROFISIOLOGICI
SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI EMODINAMICI
SISTEMA STEREOTASSICO IN MAMMOGRAFIA ECT O RADIOGRAFICA
SISTEMA TAC GAMMA CAMERA INTEGRATO
SISTEMA TAC/PET INTEGRATO
SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA
SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER | X
SOLLEVATORE E DEAMBULATORE ELETTRICO | X
SONDA ECOGRAFICA | X
SONDA GAMMA
SPETTROFOTOMETRO
SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO | X
SPREMISACCA
STAMPANTE PER ECG | X
STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE
STATIVO A COLONNA PER APPARECCHIO RADIOLOGICO
STATIVO PENSILE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO
STAZIONE DI LAVAGGIO PER INDAGINI CELLULARI E/O MOLECOLARI
STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA
STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI
STERILIZZAZIONE CHIMICA, APPARECCHIO PER
STERNOTOMO
STIMOLATORE AUDITIVO E/O VISIVO DIAGNOSTICO O RIABILITATIVO | X
STIMOLATORE DI CRESCITA OSSEA | X
STIMOLATORE MUSCOLARE | X
STIMOLATORE OTO-CALORICO | X
STIMOLATORE UROLOGICO | X
STRIPPATORE PER TUBI
STUDIO DELLE NEUROPATIE AUTONOMICHE, SISTEMA PER
SUPPORTO PER AMBULANZA | X
TABLET/ECOGRAFO PALMARE
TAVOLO AUTOPTICO | X
TAVOLO OPERATORIO | X
TAVOLO PER ANGIOGRAFIA
TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO
TAVOLO RIBALTABILE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO
TAVOLO TELECOMANDATO
TAVOLO TOMOGRAFICO
TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA, UNITA' TRASMITTENTE PER | X
TELEMETRIA ECG, UNITA` TRASMITTENTE PER | X
TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER | X
TELEMETRIA, UNITA` RICEVENTE PER | X
TELERADIOGRAFO
TERAPIA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER
TERAPIA DEL CHERATOCONO, APPARECCHIO PER
TERMOMETRO | X
TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER | X
TERMOSALDATRICE | X
TESTA LETTO, APPARECCHIO | X
TESTER DI TENUTA PER ENDOSCOPI FLESSIBILI
TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA
TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA
TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO
TONOMETRO
TONOMETRO VASCOLARE PERIFERICO
TOPOGRAFO CORNEALE COMPUTERIZZATO
TRANSILLUMINATORE
TRAPANO
TRAPANO CORNEALE
TRAPANO DA DENTISTA
TRAPANO ORTOPEDICO
TRAPANO OTOLOGICO
TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO | X
TRASMISSIONE ED ARCHIVIAZIONE DI BIOIMMAGINI, SISTEMA PER
TRASPORTO MATERIALE ORGANICO, APPARECCHIO PER IL
TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI, APPARECCHIO PER
UMIDIFICATORE | X
UNITA' CONTROLLO TELECAMERA/ZOOM
UNITA' NASTRI MAGNETICI
UNITA' PER LA PULIZIA DELLE LENTI
URETERONEFROSCOPIO
URODINAMICA, SISTEMA PER | X
UROFLUSSOMETRO | X
VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA, APPARECCHIO PER
VAPORIZZATORE
VELOCITA` DI ERITRO-SEDIMENTAZIONE, APPARECCHIO PER
VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO
VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO
VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE D'EMERGENZA
VIDEO/ELETTRONISTAGMOGRAFO
VIDEOBRONCOSCOPIO
VIDEOCISTOSCOPIO
VIDEOCISTOURETROSCOPIO
VIDEOCOLONSCOPIO
VIDEODERMATOSCOPIO | X
VIDEODUODENOSCOPIO
VIDEOGASTROSCOPIO
VIDEOLARINGOSCOPIO
VIDEOPROCESSORE
VIDEORADIOGRAFIA DIGITALE INTRAORALE, SISTEMA PER
VIDEOREGISTRATORE
VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI
VISUALIZZAZIONE IMMAGINI PER SALA OPERATORIA, SISTEMA PER | X
VITRECTOMO
WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI