## Foglio1
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AI MONITORIAGGI NIHON KOHDEN PER LE EISGENZE DI AST MACERATA
La scrivente Impresa ____________________________, con sede legale in ___________________, Via ____________________________, avente P.I./C.F. n. _______________, nella persona del Legale Rappresentante ____________________, nato a ________________, il __________________, in riferimento alla Procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura in oggetto, formula offerta per i beni di cui seguono gli elementi identificativi:
PRODOTTO | Descrizione prodotto | Nome commerciale | Misure | Codice prodotto fornitore (REF) compilare una riga per codice offerto | Codice produttore (REF) compilare una riga per codice offerto | Ragione sociale del fabbricante | CND | Codice Repertorio DM -RDM- | UDI-DI per singolo REF | Formato barcode (UDI): GS1-EAN128 o HIBCC | Normativa CE di Riferimento | Classe di Rischio | Dispositivo medico di classe (1) / sistema o kit assemblato (2) | Pezzi per confezione minima di vendita | Sottoposto a scadenza | latex free (se del caso)
1 | SENSORE PER SP02 RIUTILIZZABILE BLUPRO MODELLO TL-201T PER DITO PER PAZIENTI PESO SUPERIORE A 20KG LUNGHEZZA CAVO 1,6M PER SISTEMI DI MONITORAGGIO NIHON KOHDEN
2 | SENSORE SP02 MONOUSO BLUPRO TL-271T PER DITA MANO-PIEDE ADULTI PESO SUPERIORE 30 KG CAVO 160 CM PER MONITOR NIHON KOHDEN BSM2301 24 PEZZI
3 | CAVO DI CONNESSIONE PER SONDA DI MISURAZIONE SPO2 CON MONITOR PAZIENTE CON CAPPUCCIO PROTETTIVO LUNGHEZZA 2,5 M PER PAZIENTI ADULTI/PEDIATRICI/NEONATALI
4 | CAVO PAZIENTE A 3 ELETTRODI BP-903P 0,8M
5 | SENSORE PER SATURIMETRIA BLUPRO MODELLO TL-274T PER BAMBINI PESO COMPRESO TRA 3KG E 20KG FISSAGGIO AL DITO 24 PEZZI CODICE P203D
6 | BRACCIALE PER ADULTI RIUTILIZZABILE PER MISURAZIONE NON INVASIVA DELLA PRESSIONE SANGUIGNA MISURA 13 CM CIRCONFERENZA BRACCIO 23-33 CM
7 | ELETTRODO MONOUSO MULTIFUNZIONE PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI MODELLO P-711 DIMENSIONI 114X128 MM AREA 137 CMQ CAVO 1,5 M PER DEFIBRILLATORI TEC 8300 E TEC 5600 1 COPPIA
8 | SENSORE DI RILEVAZIONE TEMPERATURA CUTANEA PER ADULTI CONNETTORE JACK 6,3 MM DIAMETRO 10 MM LUNGHEZZA 3 M
9 | SENSORE PER SATURIMETRIA MULTIPLO BLUPRO MODELLO TL-260T DELICATO NON ADESIVO PER NEONATI 5 PEZZI
10 | CLIP AD ORECCHIO PER SENSORE PER SATURIMETRIA MULTIPLO BLUPRO MODELLO TL-260T
11 | KIT CAVI PER CONNESSIONE TRASDUTTORI MONOUSO COMBITRANS A MONITOR PAZIENTE NIHON KOHDEN LIFESCOPE LUNGHEZZA 3 M
12 | TUBO SINGOLO DI COLLEGAMENTO BRACCIALE NIBP PER MISURAZIONE NON INVASIVA PRESSIONE SANGUIGNA NEONATALE LUNGHEZZA 3,5 M
13 | SENSORE PER SATURIMETRIA BLUPRO MODELLO TL-273T PER NEONATI PESO INFERIORE 3KG E ADULTI PESO SUPERIORE 40KG FISSAGGIO AL PIEDE 24 PEZZI CODICE P203C
14 | CAVO PAZIENTE ADULTO/PEDIATRICO A 6 ELETTRODI PER ECG TERMINALE A BOTTONE LUNGHEZZA 0,8 M PER DEFIBRILLATORE SERIE ZS/ZM/GZ
15 | PIASTRA MONOUSO PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI MODELLO P-740K PER DEFIBRILLAZIONE/PACING AREA CONDUTTIVA 173,63 CMQ DIMENSIONI 109X115 MM CAVO LUNGHEZZA 1,5 M 1 COPPIA
16 | ELETTRODO MONOUSO NEONATALE/PEDIATRICO PER ECG E RESPIRO PER IMPEDENZA DIMENSIONI 20X20 MM LUNGHEZZA CAVO 60 MM
17 | SENSORE PER MISURAZIONE SEMIQUANTITATIVA DI CO2 PER PAZIENTI INTUBATI E NON INTUBATI CAPONE MODELLO TG-902P DIMENSIONI 11X11X40 MM LUNGHEZZA CAVO 3,5 M
18 | BRACCIALE PER ADULTI RIUTILIZZABILE PER MISURAZIONE NON INVASIVA DELLA PRESSIONE SANGUIGNA MISURA 16 CM MISURA LARGE CIRCONFERENZA BRACCIO 33-45 CM
19 | ELETTRODO PER ECG ESVI SENSOR MODELLO ES GM36 IN SCHIUMA DI POLIETILENE CON GEL SENSORE AG/AGCL ROTONDO DIAMETRO 36 MM ATTACCO A BOTTONE 50 PEZZI
20 | CAVO DI CONNESSIONE PER ECG LUNGHEZZA 3 M PER CAVO PAZIENTE A 3-6 ELETTRODI K910A/K911/K912/K915 O CONNESSIONE DIRETTA ELETTRODI CON TERMINALE DIN
21 | CAVO DI CONNESSIONE PER ECG A 10 ELETTRODI MODELLO BJ-900P 12 CANALI LUNGHEZZA 3,8 M
22 | CAVO ECG PER 10 ELETTRODI CONNESSIONE SNAP COLORAZIONE IEC LUNGHEZZA CAVO ARTI 3,4 M TORACE 2,9 M
23 | SENSORE PER SP02 MONOUSO BLUPRO TL-272T PER DITA MANO-PIEDE BAMBINO 10-50KG CAVO 160CM PER MONITOR NIHON KOHDEN BSM2301 ARTICOLO P203B
24 | ADATTATORE VIE AEREE PAZIENTI INTUBATI MONITORAGGIO CO2 30 PEZZI
25 | SENSORE DI RILEVAZIONE TEMPERATURA RETTALE/ESOFAGEA RIUTILIZZABILE PER ADULTI CONNETTORE JACK 6,3 MM DIAMETRO 3 MM LUNGHEZZA 3 M
26 | CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI MONOUSO NKD-H405/NKD-H406 LUNGHEZZA 3,5 M PER DEFIBRILLAZIONE PAZIENTI ADULTI/PEDIATRICI CON SISTEMI TEC-8300 E TEC-5600
27 | SENSORE PER MISURAZIONE SEMIQUANTITATIVA DI CO2 PER PAZIENTI INTUBATI E NON INTUBATI CAPONE MODELLO TG-902P DIMENSIONI 11X11X40 MM LUNGHEZZA CAVO 3,5 M
28 | CAVO ECG PER 10 ELETTRODI PLUG 4 MM CONNESSIONE SPRING COLORAZIONE IEC LUNGHEZZA CAVO ARTI 3,4 M TORACE 2,9 M
29 | TUBO PER NIBP PER ADULTI E BAMBINI YN-901P LUNGHEZZA 3,5 M
30 | CAVO ADATTATORE MULTIFUNZIONE LUNGHEZZA 3,5 M PER DEFIBRILLATORE MODELLI TEC-5500 TEC-7700 PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI
BENI A LISTINO A CORREDO DELL'OFFERTA (TALI QUOTAZIONI NON CONCORRONO A COSTITUIRE L'OFFERTA)
PRODOTTO | Descrizione prodotto | Nome commerciale | Misure | Codice prodotto fornitore (REF) compilare una riga per codice offerto | Codice produttore (REF) compilare una riga per codice offerto | Ragione sociale del fabbricante | CND | Codice Repertorio DM -RDM- | UDI-DI per singolo REF | Formato barcode (UDI): GS1-EAN128 o HIBCC | Normativa CE di Riferimento | Classe di Rischio | Dispositivo medico di classe (1) / sistema o kit assemblato (2) | Pezzi per confezione minima di vendita | Sottoposto a scadenza | latex free (se del caso)
1 | BRACCIALE MONOUSO PEDIATRICO/NEONATALE PER MISURAZIONE NON INVASIVA DELLA PRESSIONE ARTERIOSA MODELLO YP-840T ALTEZZA 5CM CIRCONFERENZA BRACCIO 8-13CM CONNETTORE BAIONETTA
2 | CAVO ADATTATORE UNIVERSALE PER COLLEGAMENTO IBP CONNETTORE STANDARD LUNGHEZZA 0,8 M PER PAZIENTI ADULTI/PEDIATRICI/NEONATALI CON SISTEMA TEC-8300 E MONITOR BSM/CSM/PVM
3 | BRACCIALE MONOUSO PER NEONATO PER MISURAZIONE NON INVASIVA PRESSIONE ARTERIOSA MODELLO YP-822P ALTEZZA 4 CM CIRCONFERENZA BRACCIO 6-11 CM CONNETTORE BAIONETTA
4 | BRACCIALE MONOUSO PER NEONATO PER MISURAZIONE NON INVASIVA PRESSIONE ARTERIOSA MODELLO YP-820P ALTEZZA 2 CM CIRCONFERENZA BRACCIO 3-6 CM CONNETTORE BAIONETTA
5 | CAVO DI CONNESSIONE PER ECG 10 ELETTRODI + 4 ELETTRODI PER ARTI PER PAZIENTI ADULTI/PEDIATRICI LUNGHEZZA 2,4M LUNGHEZZA CAVO ARTI 0,8M PER CARDIOLIFE TEC-8300 MONITOR BSM/CSM
6 | CAVO PAZIENTE A 6 ELETTRODI PER ECG MODELLO BP-916P LUNGHEZZA 0,8 M PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORI TEC CARDIOLIFE 5600/8300 E MONITOR BSM/CSM LIFESCOPE/PVM
7 | CAVO DI CONNESSIONE TRASDUTTORE IBP EDWARDS L901 LUNGHEZZA 3,6 M
8 | CAVO PAZIENTE ADULTO/PEDIATRICO 6 ELETTRODI PER ECG TERMINALE CLIP A PINZETTA IEC LUNGHEZZA 0,8M PER DEFIBRILLATORE TEC-5500/7700/8300 E MONITOR SERIE BSM E PVM
9 | BRACCIALE MONOUSO PER NEONATO PER MISURAZIONE NON INVASIVA PRESSIONE ARTERIOSA MODELLO YP-824P ALTEZZA 5 CM CIRCONFERENZA BRACCIO 8-15 CM CONNETTORE BAIONETTA
10 | BRACCIALE PER ADULTI RIUTILIZZABILE PER MISURAZIONE NON INVASIVA DELLA PRESSIONE SANGUIGNA MISURA 10 CM MISURA SMALL CIRCONFERENZA BRACCIO 19-23 CM
11
12 | BRACCIALE MONOUSO PER NEONATO PER MISURAZIONE NON INVASIVA PRESSIONE ARTERIOSA MODELLO YP-821P ALTEZZA 3 CM CIRCONFERENZA BRACCIO 4-8 CM CONNETTORE BAIONETTA
13 | BRACCIALE PER ADULTI RIUTILIZZABILE PER MISURAZIONE NON INVASIVA DELLA PRESSIONE SANGUIGNA MISURA 10 CM MISURA SMALL CIRCONFERENZA BRACCIO 19-23 CM
14 | CAVO PAZIENTE ADULTO/PEDIATRICO 6 ELETTRODI PER ECG TERMINALE CLIP A PINZETTA IEC LUNGHEZZA 0,8M PER DEFIBRILLATORE TEC CARDIOLIFE 8300 E MONITOR BSM-1700/3000/4100/5100/6000/9100
15 | BRACCIALE MONOUSO PER NEONATO PER MISURAZIONE NON INVASIVA PRESSIONE ARTERIOSA MODELLO YP-823P ALTEZZA 4,5 CM CIRCONFERENZA BRACCIO 7-13 CM CONNETTORE BAIONETTA
16 | ADATTATORE NASALE MONOUSO
17 | BRACCIALE PER BAMBINI RIUTILIZZABILE PER MISURAZIONE NON INVASIVA DELLA PRESSIONE SANGUIGNA MISURA 7 CM CIRCONFERENZA BRACCIO 13-19 CM
18 | BRACCIALE MISURAZIONE NON INVASIVA PRESSIONE INIBP YP-841T PEDIATRICO LARGHEZZA 7 CM MONOUSO 20 PEZZI
19 | BRACCIALE PER ADULTI RIUTILIZZABILE PER MISURAZIONE NON INVASIVA DELLA PRESSIONE SANGUIGNA MISURA 19 CM MISURA EXTRA LARGE CIRCONFERENZA BRACCIO 45-55 CM
20 | BRACCIALE PER INFANTI RIUTILIZZABILE PER MISURAZIONE NON INVASIVA DELLA PRESSIONE SANGUIGNA MISURA 5 CM CIRCONFERENZA BRACCIO 8-13 CM
La presente offerta rimane valida per 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Il termine si intende sospeso a causa di ritardi o inadempimenti.
1. La ditta si impegna a garantire che i beni di consumo, al momento di ciascuna consegna (in caso di consegne ripartite), abbiano una scadenza che copra almeno ¾ del residuo indicato nel confezionamento;
2. La ditta si impegna a fornire per l’intera durata del contratto il servizio di formazione per l’uso corretto del prodotto;
3. La ditta si impegna a garantire per l’intera durata del contratto il servizio di consulenza e assistenza;
4. La ditta dichiara che l’offerta è riferita alla fornitura di beni le cui caratteristiche tecniche rispondono ai requisiti minimi descritti nel Capitolato speciale di appalto.
5. La ditta si impegna a rispettare quanto riportato nella documentazione di gara allegata alla Rdo; per quanto non espressamente disciplinato la ditta si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente.
6. La ditta allega alla presente la documentazione tecnica descritta nel Capitolato Speciale di appalto e nel Disciplinare.